## 一、开标一览表
（一）开标一览表
项目名称：2023年3月低压电气备件采购项目 项目编号：HGJY-G2023021
序号 | 资材编号 | 资材名称 | 规格描述 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 申请部门 | 交货期 | 含税单价（元） | 含税金额（元） | 生产厂家/品牌 | 型号 | 备注
1 | 4100600001 | LED指示灯 | AD11-22/41-8GZ | AC220V（红、绿、黄、蓝、白） GB2682-81 | 只 | 20 | 各分厂 | 按合同交货期交货 |  | 0
2 | 4100600003 | LED指示灯 | AD11-25/21 | AC220V 绿色 EN60947-511EC337 | 只 | 1 | 各分厂 |  |  | 0
3 | 6400600022 | 安全开关 | LX8-5 |  | 只 | 18 | 各分厂 |  |  | 0
4 | 4000200007 | 暗开关单联 | 13473—1992 |  | 只 | 21 | 各分厂 |  |  | 0
5 | 4000200298 | 暗开关三联 | 10A250V |  | 只 | 7 | 各分厂 |  |  | 0
6 | 4000200008 | 暗开关双联 | 13473—1992 |  | 只 | 24 | 各分厂 |  |  | 0
7 | 4100500004 | 按钮 | C0B 63A AC250V5A | AC500V.2A | 只 | 2 | 各分厂 |  |  | 0
8 | 4100500006 | 按钮 | LAY39 | 红色 | 只 | 62 | 各分厂 |  |  | 0
9 | 4100500007 | 按钮 | LAY39 | 绿色 | 只 | 62 | 各分厂 |  |  | 0
10 | 4100500403 | 按钮 | LA4-3H | 尺寸：163*74*71；绝缘电压：380V；发热电流：5A；防护等级：IP40 | 个 | 2 | 各分厂 |  |  | 0
11 | 6100600002 | 保险端子 | UT 4-HESILED(带3A熔体) |  | 只 | 28 | 各分厂 |  |  | 0
12 | 6100600082 | 保险座 | RT28N-32X | 500V 31A | 只 | 1 | 各分厂 |  |  | 0
13 | 4000200011 | 插座(带卡槽) 三插 | 三插 | 电压 250/440VAC 极数3：2P+E 电流16A 电气寿命>5000次 http://www.delixi-electric.com/upload/pdf/201219113220312439.pdf | 只 | 5 | 各分厂 |  |  | 0
14 | 6100600073 | 瓷保险管 | R015 500V 6A 直径10*38 |  | 只 | 14 | 各分厂 |  |  | 0
15 | 4000200301 | 带开关暗插座 | 二开五孔 |  | 个 | 11 | 各分厂 |  |  | 0
16 | 4100500352 | 刀熔开关 | HR5-630/31 | 400A | 个 | 1 | 各分厂 |  |  | 0
17 | 4100500353 | 刀熔开关 | HR5-200/30 | 200A | 个 | 1 | 各分厂 |  |  | 0
18 | 4000200014 | 导轨式单相插座 | 220VAC |  | 块 | 14 | 各分厂 |  |  | 0
19 | 4100800117 | 倒顺开关 | QS15A | 额定电压AC380V,功率4kw，发热电流15A,防护等级IP44。 | 个 | 1 | 各分厂 |  |  | 0
20 | 6100100116 | 电动机保护器 | JD-501 |  | 只 | 8 | 各分厂 |  |  | 0
21 | 4100500032 | 断路器 | DZ10-600/330 600A | GB/T14048 | 只 | 1 | 各分厂 |  |  | 0
22 | 4100500033 | 断路器 | DZ47-63/3P 100A |  | 只 | 9 | 各分厂 |  |  | 0
23 | 4100500034 | 断路器 | DZ47-63；25A | 二极 | 只 | 5 | 各分厂 |  |  | 0
24 | 6100300010 | 断路器 | DZ47--60/2P 10A | GB 10963.1 额定电压400V 额定电流10A， | 只 | 3 | 各分厂 |  |  | 0
25 | 6100300027 | 断路器 | DZ20Y-630/3340 630A | 带AC220V分励线圈 分断能力：一般型 额定电流：630A | 只 | 1 | 各分厂 |  |  | 0
26 | 6100300028 | 断路器 | DZ47-63/3P 10A | GB10963.1 IEC60898-1 额定电压400V 额定电流10A | 只 | 11 | 各分厂 |  |  | 0
27 | 6100300031 | 断路器 | DZ47-63/3P 25A |  | 只 | 9 | 各分厂 |  |  | 0
28 | 6100300032 | 断路器 | DZ47-63/3P 32A | GB10963.1 IEC60898-1 额定电压400V 额定电流32A | 只 | 14 | 各分厂 |  |  | 0
29 | 6100300033 | 断路器 | DZ47-60/3P 40A |  | 只 | 17 | 各分厂 |  |  | 0
30 | 6100300034 | 断路器 | DZ47-63/3P 63A | GB10963.1 IEC60898-1 额定电压400V 额定电流63A | 只 | 38 | 各分厂 |  |  | 0
31 | 6100300035 | 断路器 | DZ47-63/3P 6A |  | 只 | 5 | 各分厂 |  |  | 0
32 | 6100300066 | 断路器 | DZ10-250/330 200A | 200A | 只 | 1 | 各分厂 |  |  | 0
33 | 6100300069 | 断路器 | DZ158-100/3P | 3P 100A | 只 | 5 | 各分厂 |  |  | 0
34 | 6100300074 | 断路器 | DZ47-60,2P 20A | Ue:690V.50/60Hz | 只 | 22 | 各分厂 |  |  | 0
35 | 6100300076 | 断路器 | DZ47-60/2P 63A |  | 只 | 10 | 各分厂 |  |  | 0
36 | 6100300078 | 断路器 | DZ47-63 1P 40A | 40A 1P GB 10963.1 | 只 | 14 | 各分厂 |  |  | 0
37 | 6100300079 | 断路器 | DZ47-63 2P 16A |  | 只 | 5 | 各分厂 |  |  | 0
38 | 6100300080 | 断路器 | DZ47-63 2P 32A | 32A 2P GB 10963.1 | 只 | 17 | 各分厂 |  |  | 0
39 | 6100300081 | 断路器 | DZ47-63/1P | 1P 63A | 只 | 10 | 各分厂 |  |  | 0
40 | 6100300082 | 断路器 | DZ47-63/1P 25A | 25A 1P | 只 | 17 | 各分厂 |  |  | 0
41 | 6100300084 | 断路器 | DZ47-63 1P 10A |  | 只 | 14 | 各分厂 |  |  | 0
42 | 6100300085 | 断路器 | DZ47-63 1P 16A | GB 10963.1 额定电压400V 额定电流16A 瞬时脱扣类型 C型 | 只 | 22 | 各分厂 |  |  | 0
43 | 6100300086 | 断路器 | DZ47-63/3P 16A | 16A 3P GB 10963.1 | 只 | 8 | 各分厂 |  |  | 0
44 | 6100300087 | 断路器 | DZ47-63 20A 1P | GB10963.1 额定电压400V 额定电流20A 瞬时脱扣类型 C型 | 只 | 14 | 各分厂 |  |  | 0
45 | 6100300092 | 断路器 | DZ47B-100A/3P | GB/T14048.2 额定电压400V 额定电流100A | 只 | 8 | 各分厂 |  |  | 0
46 | 6100300093 | 断路器 | DZX2-32/3 | 3P32A 3P 32A | 只 | 5 | 各分厂 |  |  | 0
47 | 6100300103 | 断路器 | GV2-ME20C | Ue:690V.50/60Hz | 只 | 2 | 各分厂 |  |  | 0
48 | 6100300135 | 断路器 | DZ47-60/3P | 80A | 只 | 24 | 各分厂 |  |  | 0
49 | 6100300145 | 断路器 | SMD1-225L/3300 380V |  | 只 | 1 | 各分厂 |  |  | 0
50 | 6100300151 | 断路器 | TO-600BA | 600A | 只 | 1 | 各分厂 |  |  | 0
51 | 6100300236 | 断路器 | DZ47-125 | D80 | 只 | 5 | 各分厂 |  |  | 0
52 | 6100300247 | 断路器 | NM1-1250S/3310 | 3P;容量1000A;塑料外壳 | 个 | 1 | 各分厂 |  |  | 0
53 | 6100300251 | 断路器 | GSW3-2500M/3F2500A/230VAC | 固定式安装，2500A框架，额定电流2500A，额定电压690VAC，控制电压230VAC,标配附件:1.闭合电磁铁，2.分励脱扣器MX，3.电动操作机构MCH，4.M型智能控制器，5.辅助触头4常开4常闭.选配附件:1.欠压瞬时脱扣器. | 台 | 1 | 各分厂 |  |  | 0
54 | 6400300143 | 断路器 | RDM1-630/3300；630A | 630A | 台 | 1 | 各分厂 |  |  | 0
55 | 6100300155 | 断路器: | DZ158-100A/3P | 380V 3P 100A | 只 | 4 | 各分厂 |  |  | 0
56 | 6100300256 | 断路器辅助触头 | A9A26924 | Acti9 iOF;240-415VAC;24-130VDC | 个 | 8 | 各分厂 |  |  | 0
57 | 5300100327 | 隔离变压器 | BK-6KVAAC380V/AC220V | 24V/12V | 台 | 1 | 各分厂 |  |  | 0
58 | 6300400081 | 工业全自动交流稳压器 | 适用SZSX200A-1数控双开肩铣床；机壳内部温度数显;输入输出电压数显;三相输出电流数显 | 380V三相交流;80kw;输入250V-490V;输出稳压精度380V±2%;响应速度≤1秒 | 件 | 1 | 各分厂 |  |  | 0
59 | 4100500039 | 行程开关 | LX19-111 |  | 只 | 18 | 各分厂 |  |  | 0
60 | 4100500040 | 行程开关 | YBLX-K3/20S/T |  | 只 | 17 | 各分厂 |  |  | 0
61 | 4100500200 | 行程开关 | LX19-222 |  | 只 | 1 | 各分厂 |  |  | 0
62 | 4100500208 | 行程开关 | LX3-11H | 500V 5A | 只 | 8 | 各分厂 |  |  | 0
63 | 4100800005 | 行程开关 | LX10-11 | GB 10963.1 额定电压 220-380（V）额定电流 5（A）结构类型 滚轮式 开关类型 1常开1常闭 | 只 | 44 | 各分厂 |  |  | 0
64 | 4100800007 | 行程开关 | WLCA2 DC24V OMRON | GB/T 23110-2008 额定电压 220（V）超行程 0 工作行程 + - 45度 额定电流 10（A）结构类型 滚轮式 开关类型 常开 | 只 | 3 | 各分厂 |  |  | 0
65 | 4100800097 | 行程开关 | LX22-1 | 380V | 只 | 11 | 各分厂 |  |  | 0
66 | 6400300008 | 行程开关 | LX10-12 | 500V 10A | 只 | 8 | 各分厂 |  |  | 0
67 | 6400300227 | 行程开关 | LXK3--20S/Z | 220V;10A;IP65 | 只 | 5 | 各分厂 |  |  | 0
68 | 6400600106 | 行程开关 | JLXK1-511 | 交流380V,直流220V 额定电流5A 一常开一常闭 | 只 | 16 | 各分厂 |  |  | 0
69 | 6100100027 | 行灯变压器 | JMB-500VA | 380V/36V | 台 | 3 | 各分厂 |  |  | 0
70 | 6100500283 | 继电器 | JQX-10F | DC48V/DC42V | 只 | 42 | 各分厂 |  |  | 0
71 | 6100400189 | 交流接触器 | CJ20--160A/220V |  | 只 | 1 | 各分厂 |  |  | 0
72 | 6100400339 | 交流接触器 | CJX2-9511 | 额定电压：AC36V，额定电流：95A | 只 | 1 | 各分厂 |  |  | 0
73 | 6100400343 | 交流接触器 | CJX2-1801 | 线圈电压36V | 只 | 7 | 各分厂 |  |  | 0
74 | 6100400355 | 交流接触器 | GSC1-8011N | 220V | 台 | 1 | 各分厂 |  |  | 0
75 | 6100400171 | 交流接触器辅助触头 | F4-22 | 额定电流10A，绝缘电压660V，2常开2常闭 | 只 | 1 | 各分厂 |  |  | 0
76 | 6100400173 | 交流接触器辅助触头 | F3-11d | 额定电流10A，绝缘电压380V， | 只 | 1 | 各分厂 |  |  | 0
77 | 6100400177 | 交流接触器辅助触头 | LA1DN22 | 额定电流10A，绝缘电压380V，2常开2常闭 | 只 | 5 | 各分厂 |  |  | 0
78 | 4100500386 | 脚踏开关 | EKW-5A-B | 10A/AC220V | 只 | 3 | 各分厂 |  |  | 0
79 | 5300100381 | 接触器 | GSC1-2510 | AC220V | 只 | 1 | 各分厂 |  |  | 0
80 | 6100300115 | 接触器 | CJX2-1201 | 线圈电压36V | 只 | 10 | 各分厂 |  |  | 0
81 | 6100300152 | 接触器 | LC1D32 | 线圈电压220V | 只 | 5 | 各分厂 |  |  | 0
82 | 6100400030 | 接触器 | CJX1-32/22 | 线圈电压380V | 只 | 1 | 各分厂 |  |  | 0
83 | 6100400032 | 接触器 | CJX2-6511 | 线圈电压220V | 只 | 1 | 各分厂 |  |  | 0
84 | 6100400046 | 接触器 | CJX1-9 | 线圈电压AC36V | 只 | 5 | 各分厂 |  |  | 0
85 | 6100400049 | 接触器 | CJX2-1210 | 线圈电压36V 带F4-22辅助触头 | 只 | 7 | 各分厂 |  |  | 0
86 | 6100400051 | 接触器 | CJX2-3210 | 线圈电压36V | 只 | 1 | 各分厂 |  |  | 0
87 | 6100400052 | 接触器 | CJX2-4011 | 线圈电压36V | 只 | 5 | 各分厂 |  |  | 0
88 | 6100400054 | 接触器 | CJX4-225F | 线圈电压AC220V | 只 | 1 | 各分厂 |  |  | 0
89 | 6100400066 | 接触器 | CJ20-100A | 380V | 只 | 8 | 各分厂 |  |  | 0
90 | 6100400067 | 接触器 | CJ20-100A/220V | 220V | 只 | 1 | 各分厂 |  |  | 0
91 | 6100400069 | 接触器 | CJ20-40 | 线圈电压AC220V | 只 | 1 | 各分厂 |  |  | 0
92 | 6100400072 | 接触器 | CJX2 D3201 | 线圈电压36V | 只 | 10 | 各分厂 |  |  | 0
93 | 6100400093 | 接触器 | CJX2-3201 | AC220V | 只 | 2 | 各分厂 |  |  | 0
94 | 6100400126 | 接触器 | CJX4-150F | 线圈电压AC220V | 只 | 2 | 各分厂 |  |  | 0
95 | 6400300049 | 接近开关 | JLXK1-111 | AC380V DC220V:5A:防护等级：IP62 | 只 | 25 | 各分厂 |  |  | 0
96 | 6400300057 | 接近开关 | LXK3-20S/T | 380V:10A:防护等级：IP65 | 只 | 2 | 各分厂 |  |  | 0
97 | 6400300059 | 接近开关 | LXME-8108 | AC220V/5A | 只 | 2 | 各分厂 |  |  | 0
98 | 4000200314 | 开关盒 | PZ30-4 | 4位；明装 | 个 | 65 | 各分厂 |  |  | 0
99 | 4000200315 | 开关盒 | PZ30-6 | 6位；明装 | 个 | 37 | 各分厂 |  |  | 0
100 | 4100400102 | 开关盒 | TZX-6 |  | 只 | 28 | 各分厂 |  |  | 0
101 | 4100700134 | 开关盒 | TCX-35； | 配三相6A空气开关 | 只 | 60 | 各分厂 |  |  | 0
102 | 4100500083 | 空气开关 | CM1-225H/3300； | 250A | 只 | 1 | 各分厂 |  |  | 0
103 | 4000200083 | 空调插座 | 16A |  | 只 | 21 | 各分厂 |  |  | 0
104 | 4100700163 | 快熔 | NGTC00 | 800V/63A | 个 | 26 | 各分厂 |  |  | 0
105 | 6100600026 | 快熔 | HDLRTO-200 | 150A 带底座 | 只 | 2 | 各分厂 |  |  | 0
106 | 6100600101 | 快熔 | NGTC1 | 1000V/250A | 个 | 14 | 各分厂 |  |  | 0
107 | 6100600150 | 快熔 | NT1 | 100A | 只 | 2 | 各分厂 |  |  | 0
108 | 6100600207 | 快熔 | NGTC00 | 800V/100A | 个 | 6 | 各分厂 |  |  | 0
109 | 6100600040 | 快熔NT | NT00 63A | 符合标准：GB13539 IEC60269 额定分段能力 500V 120KA/600V 50KA | 只 | 5 | 各分厂 |  |  | 0
110 | 6100600282 | 快熔熔断体底座 | RT16-00(NT00) | 160A/690V;MRO | 件 | 2 | 各分厂 |  |  | 0
111 | 6100600048 | 快速熔断器 | NGT00C-380V/100A； |  | 只 | 8 | 各分厂 |  |  | 0
112 | 6100600238 | 快速熔断器 | HDLRT0-50 | 50A 380V-5KA | 只 | 4 | 各分厂 |  |  | 0
113 | 6100600239 | 快速熔断器 | NGTC00 | 80A;800V;50KA | 个 | 17 | 各分厂 |  |  | 0
114 | 6100600263 | 快速熔断器 | NGTC00 | 800V/125A | 只 | 12 | 各分厂 |  |  | 0
115 | 4000100087 | 两孔插座 | 10A | 250V | 只 | 14 | 各分厂 |  |  | 0
116 | 6100300113 | 漏电保护器 | DZ47L-32A |  | 只 | 22 | 各分厂 |  |  | 0
117 | 6100300142 | 漏电保护器 | DZ47L-63A/3P |  | 只 | 22 | 各分厂 |  |  | 0
118 | 6100300143 | 漏电保护器 | DZ47L-40A/2P |  | 只 | 37 | 各分厂 |  |  | 0
119 | 6700300011 | 漏电断路器 | C20 DZ47LEII-50/3N |  | 只 | 11 | 各分厂 |  |  | 0
120 | 6100300169 | 漏电开关 | DZ15L-40/290 | In=40A | 只 | 9 | 各分厂 |  |  | 0
121 | 6100400289 | 漏电开关 | DZ47LE-32 | C16 2P | 只 | 17 | 各分厂 |  |  | 0
122 | 4000100092 | 明插座 | 10A |  | 只 | 2 | 各分厂 |  |  | 0
123 | 4000400037 | 模块化插座 | 二插 DZ47X210 | 10A 250V 50HZ GB/T2099.1 | 只 | 188 | 各分厂 |  |  | 0
124 | 4000400038 | 模块化插座 | 三插 DZ47X310 | 10A 250V 50HZ GB/T2099.1 | 只 | 57 | 各分厂 |  |  | 0
125 | 6100500413 | 热过载继电器 | TGR36-32 | AC-15;lth:5A;Ue:380V;le:0.47A;脱扣级别：10A;厂家：浙江天正电气股份有限公司 | 个 | 1 | 各分厂 |  |  | 0
126 | 6100500020 | 热继电器 | JR29-170 90-130A |  | 只 | 1 | 各分厂 |  |  | 0
127 | 6100500383 | 热继电器 | JR36-20 | 电流范围2.2-6A | 只 | 4 | 各分厂 |  |  | 0
128 | 6100500412 | 热继电器 | JR36-20(1-1.6A) | 电流范围1-1.6A | 只 | 1 | 各分厂 |  |  | 0
129 | 6100600234 | 熔断管 | RO15；10*38 | 500V 32A | 个 | 14 | 各分厂 |  |  | 0
130 | 6100600062 | 熔断管； | RT18-32 2A |  | 只 | 8 | 各分厂 |  |  | 0
131 | 6100600025 | 熔断器 | NT00 160A | IEC 60898 | 只 | 14 | 各分厂 |  |  | 0
132 | 6100600034 | 熔断器 | RT28-32 10A |  | 只 | 34 | 各分厂 |  |  | 0
133 | 6100600035 | 熔断器 | RT28-32 2A |  | 只 | 34 | 各分厂 |  |  | 0
134 | 6100600047 | 熔断器 | RTO--200/150A |  | 只 | 5 | 各分厂 |  |  | 0
135 | 6100600060 | 熔断器 | RT14,6A,直径10.3mm长38mm |  | 只 | 34 | 各分厂 |  |  | 0
136 | 6100600070 | 熔断器 | NGTC00 | aR80A 1000V | 只 | 6 | 各分厂 |  |  | 0
137 | 6100600074 | 熔断器 | RT14-20 25A φ10*38 |  | 只 | 20 | 各分厂 |  |  | 0
138 | 6100600236 | 熔断器 | RT14-20 | 10×38；16A/500V | 个 | 5 | 各分厂 |  |  | 0
139 | 6100600248 | 熔断器 | RS31NGTC00 | aR25A | 只 | 1 | 各分厂 |  |  | 0
140 | 6100600249 | 熔断器 | NGTC1 | aR200A | 只 | 37 | 各分厂 |  |  | 0
141 | 6100600270 | 熔断器 | NGTC00 aR160A | 660V~1000V | 个 | 4 | 各分厂 |  |  | 0
142 | 6100300293 | 万能式断路器 | DW15-2500 | 额定电压1140v，50hz，额定电流2500A，额定极限短路分断能力25KA,额定运行短路分断能力20KA,长延时0.7-1In，0.4s瞬时3-6In，欠压脱口器分励脱口器储能电动机电压均为交流220v；断路器尺寸需与现有使用的一致。原厂家：浙江正泰电器股份有限公司 | 台 | 1 | 各分厂 |  |  | 0
143 | 6100200051 | 熔断器隔离开关 | QCB;NH3 | 630A;690V;固定式安装（上下接线）;wohner | 个 | 1 | 各分厂 |  |  | 0
144 | 6100600269 | 熔断器熔芯 | R021-2A | 500v,2A | 只 | 5 | 各分厂 |  |  | 0
145 | 6100600063 | 熔断器蕊 | RT18--32/6A | / | 只 | 24 | 各分厂 |  |  | 0
146 | 6100600064 | 熔断器蕊 | RT18-32X 10A |  | 只 | 54 | 各分厂 |  |  | 0
147 | 6100600092 | 熔断器蕊 | RT14-20 | 额定电流10A | 只 | 28 | 各分厂 |  |  | 0
148 | 6100600095 | 熔断器蕊 | RT18-32 | 额定电流10A | 只 | 8 | 各分厂 |  |  | 0
149 | 6100600096 | 熔断器蕊 | RT18-32 | 额定电流4A | 只 | 8 | 各分厂 |  |  | 0
150 | 6100600194 | 熔断器座 | RT18-32X | 500/380V 32A | 个 | 20 | 各分厂 |  |  | 0
151 | 6100600075 | 熔断体 | RT18 20A 500V 10*38 |  | 只 | 14 | 各分厂 |  |  | 0
152 | 6100100165 | 三相调压器 | TSGC2-6 三相380V，6KVA | 三相，50Hz，380V，输出电压0-430V，输出电流8A | 台 | 1 | 各分厂 |  |  | 0
153 | 4100600017 | 闪光蜂鸣器 | AD16-22S/R23 | AC/DC24V 红色 开孔直径22mm | 只 | 5 | 各分厂 |  |  | 0
154 | 4100700033 | 闪光蜂鸣器 | AD17-SML/R | DC24V | 只 | 4 | 各分厂 |  |  | 0
155 | 4100600018 | 声光报警蜂鸣器 | AD16-22SM | AC220V 红色 开孔直径22mm | 只 | 24 | 各分厂 |  |  | 0
156 | 4100500060 | 时控开关 | KG10D-1H 15A/220V |  | 只 | 36 | 各分厂 |  |  | 0
157 | 6100300284 | 时控开关 | SX102L | 工作电压：3*380VAC±15%;50-60HZ;控制负载≤4KW三相（阻性）;控制电流：3*16A | 个 | 24 | 各分厂 |  |  | 0
158 | 6300700001 | 微电脑时控开关 | KG316T（220V/20A) |  | 个 | 72 | 各分厂 |  |  | 0
159 | 6100500099 | 微型继电器 | RU4S-D24； | 4对触点；带灯及底座 | 个 | 42 | 各分厂 |  |  | 0
160 | 4000200295 | 五孔插座 | 10A250V |  | 只 | 68 | 各分厂 |  |  | 0
161 | 4000200297 | 五孔明插座盒 | 10A.250V |  | 只 | 40 | 各分厂 |  |  | 0
162 | 4100800037 | 限位开关 | LX10-11 | JB/T5553-2006 额定电压 220-380（V）额定电流 5（A）结构类型 滚轮式 开关类型 1常开1常闭 | 只 | 11 | 各分厂 |  |  | 0
163 | 4100800038 | 限位开关 | ME-8104 | GB/T13978-2008 额定电压 220（V）额定电流 5（A）结构类型 滚轮式 开关类型 常开 | 只 | 2 | 各分厂 |  |  | 0
164 | 6400600183 | 限位开关 | LX44-20 AC380V 20A | GB/T14048,电动葫芦限位开关 | 只 | 5 | 各分厂 |  |  | 0
165 | 6100500384 | 小型继电器 | HH52P | AC 220V | 只 | 11 | 各分厂 |  |  | 0
166 | 6100100095 | 照明变压器 | JMB-5000 | 5000VA 380/220V 36V IEC60076 | 台 | 2 | 各分厂 |  |  | 0
167 | 4100600065 | 指示灯 | LD11-22D/21； 红色 | LE≤50 mA ;Ue:24V;Ui380V | 个 | 1 | 各分厂 |  |  | 0
168 | 4100600066 | 指示灯 | LD11-22D/21 ； 绿色 | LE≤50 mA ;Ue:24V;Ui380V | 个 | 1 | 各分厂 |  |  | 0
169 | 6100500056 | 中间继电器 | HH54PL DC24V 带座 | HG/T 2733-2011 | 只 | 5 | 各分厂 |  |  | 0
170 | 6100500085 | 中间继电器 | JZC1-44 380V |  | 只 | 2 | 各分厂 |  |  | 0
171 | 6100500086 | 中间继电器 | JZC1-44 AC220V |  | 只 | 2 | 各分厂 |  |  | 0
172 | 6100500347 | 中间继电器 | JQX-10F/32 | 250VAC/28VDC、10A RES; 250VAC 7A GEN 线圈电压DC220V；11针 | 个 | 8 | 各分厂 |  |  | 0
173 | 6100500354 | 中间继电器 | No.2961105 | 6A*250V;No.2961105;品牌：DIN VDE 0435 Bb.1-1999；菲利克斯 | 台 | 28 | 各分厂 |  |  | 0
174 | 6100500366 | 中间继电器 | HH54P | 线圈电压AC220V带底座 | 只 | 17 | 各分厂 |  |  | 0
175 | 6100500382 | 中间继电器 | JZX-22F/4Z | AC220V，3A，4开4闭，14脚，无底座 | 只 | 1 | 各分厂 |  |  | 0
176 | 4100200042 | 转换开关 | LW5-16B | 0011/1 | 只 | 17 | 各分厂 |  |  | 0
177 | 4100500377 | 转换开关 | LW39-16A-40B-404/4 |  | 个 | 5 | 各分厂 |  |  | 0
178 | 4100500376 | 组合开关 | HZ5S-20/4 |  | 只 | 1 | 各分厂 |  |  | 0
| 投标总价（元） | [8 empty] | 0
注：1、投标报价含税，税率13% 2、生产厂家/品牌要求全称填写准确无误，中标单位需与生产厂家及招标方签订三方协议。 3、产品备选品牌为正泰、德力西或上海人民
投标人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
日 期： 年 月 日

## 二、商务 技术偏离表
（二）商务/技术偏离表
项目名称：2023年3月低压电气备件采购项目 项目编号：HGJY-G2023021
偏离类型 | 序号 | 招标内容 | 偏离内容
商务偏离
技术偏离
注：1、如商务无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容有序对应填写，后在偏离内容栏中按序号顺序填写准确清楚。 2、如技术无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容（物料描述、标准、交货期等内容）有序对应填写，后在偏离内容栏中按对应序号顺序填写准确清楚。
投标人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
日 期： 年 月 日