## （一）开标一览表
（一）开标一览表
项目名称：炼钢厂高纯净品种钢生产技术升级改造项目工程HXDL-60 型滑轨托缆滑车采购 项目编号：HGJS-G2023052
序号 | 物料描述 | 规格型号 | 技术参数 | 计量单位 | 计划数量 | 建议交货日期 | 交货地点 | 施工单位 | 备注 | 含税单价(元) | 含税金额(元) | 生产厂家 | 备注
1 | 滑轨 | HXDL-60型 |  | 米 | 96 | 10.23 | 6#铸机 | 中冶京诚（湘潭）重工
2 | 拖缆台车（首车） | DTC-60型 |  | 套 | 6 | 10.23 | 6#铸机 | 中冶京诚（湘潭）重工 | 一套电葫芦受电装置由厂家配套供货
3 | 拖缆台车（中间车） | DTC-60型 |  | 套 | 48 | 10.23 | 6#铸机 | 中冶京诚（湘潭）重工
4 | 移动电缆 | 耐高温扁形橡套软电缆 4*6 |  | 米 | 180 | 10.23 | 6#铸机 | 中冶京诚（湘潭）重工
5 | 牵引钢丝绳 | φ4.4 |  | 米 | 180 | 10.23 | 6#铸机 | 中冶京诚（湘潭）重工
6 | 滑轨固定支架 | 角钢 L50x50x5 L=600 |  | 根 | 48 | 10.23 | 6#铸机 | 中冶京诚（湘潭）重工 | 由电动葫芦厂家配套供货
7 | 端子箱 | 非标（200*200） | 钢板焊制 | 个 | 6 | 10.23 | 6#铸机 | 中冶京诚（湘潭）重工 | 详见图纸
8 | 滑轨 | HXDL-60型 |  | 米 | 16 | 10.23 | 6#铸机 | 中冶京诚（湘潭）重工
9 | 拖缆台车（首车） | DTC-60型 |  | 套 | 1 | 10.23 | 6#铸机 | 中冶京诚（湘潭）重工
10 | 拖缆台车（中间车） | DTC-60型 |  | 套 | 15 | 10.23 | 6#铸机 | 中冶京诚（湘潭）重工
11 | 移动电缆 | 扁形橡套软电缆 4*6 |  | 米 | 24 | 10.23 | 6#铸机 | 中冶京诚（湘潭）重工
12 | 牵引钢丝绳 | φ4.4 |  | 米 | 24 | 10.23 | 6#铸机 | 中冶京诚（湘潭）重工
13 | 滑轨固定支架 | 角钢 L50x50x5 L=600 |  | 根 | 16 | 10.23 | 6#铸机 | 中冶京诚（湘潭）重工
14 | 电葫芦受电装置 |  |  | 套 | 1 | 10.23 | 6#铸机 | 中冶京诚（湘潭）重工
15 | 3t单梁悬挂起重机电源箱 | 300x200x150 内装 C65N-D32开关1个 |  | 个 | 1 | 10.23 | 6#铸机 | 中冶京诚（湘潭）重工
16 | 滑轨 | HXDL-60型 |  | 米 | 6 | 10.23 | 6#铸机 | 中冶京诚（湘潭）重工
17 | 拖缆台车（首车） | DTC-60型 |  | 套 | 1 | 10.23 | 6#铸机 | 中冶京诚（湘潭）重工
18 | 拖缆台车（中间车） | DTC-60型 |  | 套 | 5 | 10.23 | 6#铸机 | 中冶京诚（湘潭）重工
19 | 移动电缆 | 扁形橡套软电缆 4*10 |  | 米 | 9 | 10.23 | 6#铸机 | 中冶京诚（湘潭）重工
20 | 牵引钢丝绳 | φ4.4 |  | 米 | 9 | 10.23 | 6#铸机 | 中冶京诚（湘潭）重工
21 | 滑轨固定支架 | 角钢 L50x50x5 L=600 |  | 根 | 6 | 10.23 | 6#铸机 | 中冶京诚（湘潭）重工
22 | 电葫芦受电装置 |  |  | 套 | 1 | 10.23 | 6#铸机 | 中冶京诚（湘潭）重工
23 | 10t单梁悬挂起重机电源箱 | 300x200x150 内装 C65N-D50开关1个 |  | 个 | 1 | 10.23 | 6#铸机 | 中冶京诚（湘潭）重工
24 | 滑轨 | HXDL-60型 |  | 米 | 11 | 10.23 | 6#铸机 | 中冶京诚（湘潭）重工
25 | 拖缆台车（首车） | DTC-60型 |  | 套 | 1 | 10.23 | 6#铸机 | 中冶京诚（湘潭）重工
26 | 拖缆台车（中间车） | DTC-60型 |  | 套 | 10 | 10.23 | 6#铸机 | 中冶京诚（湘潭）重工
27 | 移动电缆 | 扁形橡套软电缆 3*25+1*16 |  | 米 | 17 | 10.23 | 6#铸机 | 中冶京诚（湘潭）重工
28 | 牵引钢丝绳 | φ4.4 |  | 米 | 17 | 10.23 | 6#铸机 | 中冶京诚（湘潭）重工
29 | 滑轨固定支架 | 角钢 L50x50x5 L=600 |  | 根 | 11 | 10.23 | 6#铸机 | 中冶京诚（湘潭）重工
30 | 电葫芦受电装置 |  |  | 套 | 1 | 10.23 | 6#铸机 | 中冶京诚（湘潭）重工
31 | 20t单梁悬挂起重机电源箱 | 300x200x150 内装 C65N-D63开关1个 |  | 个 | 1 | 10.23 | 6#铸机 | 中冶京诚（湘潭）重工
含税总价
注：1、投标报价含税，税率13% 2、生产厂家要求全称填写准确无误 3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）
投标人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
日 期： 年 月 日

## （二）商务技术偏离表
（二）商务/技术偏离表
项目名称：炼钢厂高纯净品种钢生产技术升级改造项目工程HXDL-60 型滑轨托缆滑车采购 项目编号：HGJS-G2023052
偏离类型 | 序号 | 招标方要求内容 | 投标方偏离内容
商务偏离
技术偏离
注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。 2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。
投标人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
日 期： 年 月 日