招标公告

1. **项目概况**
   1. 项目编号：HGJY-G2024031
   2. 项目名称：2024年3月废旧物资让售项目
   3. 项目单位：衡阳华菱连轧管有限公司
   4. 招标货物名称、数量、主要技术参数、交货时间具体详见让售清单：

交货地点：衡阳华菱连轧管有限公司

* 1. 让售清单：详见附件。

1. **投标人资格要求**
   1. 具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期内，营业执照中经营范围包含本次招标让售标的物。
   2. 信誉要求：具有良好的[商业信誉](https://wenwen.sogou.com/s/?w=%E5%95%86%E4%B8%9A%E4%BF%A1%E8%AA%89&ch=ww.xqy.chain" \t "_blank)。未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
   3. 法律、行政法规规定的其他资格条件。
   4. 本项目不接受列入湖南华菱钢铁集团有限责任公司及其分（子）公司供应商黑名单，或衡阳华菱钢管（连轧管）有限公司供应商资格暂停、取消、淘汰期间的单位或个人投标。
2. **招标文件获取**
   1. 请各投标人自行在衡阳华菱钢管有限公司网站（http://www.hysteeltube.com/zbgg）下载招标文件、报价清单、技术附件等。
   2. 请投标单位自行下载或查阅招标文件及相关资料等，恕不另行通知，如有遗漏，招标人概不负责。
3. **投标保证金**
   1. 投标保证金金额：20000元人民币。
   2. 投标保证金缴纳截止时间为投标截止时间。
   3. 投标保证金缴纳方式：电汇、转账或投标单位在衡钢的应收款。

开户行：工行衡阳银雁支行

开户名：衡阳华菱连轧管有限公司

帐 号：1905022319020105051

* 1. 投标人未按要求缴纳投标保证金，由评委会初审后作无效投标文件处理，其可能造成的损失由投标人自行承担。

1. **投标和开标**
   1. 投标文件递交截止时间及开标时间：**2024年3月14日下午14:30(北京时间)**
   2. 投标文件递交及开标地点：衡阳华菱钢管有限公司西办公楼三楼开标一室（采购部三楼）
   3. 逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
2. **评标办法**

本项目采用经评审的标包最高价中标法。

1. **公告媒介**

本次招标公告在衡阳华菱钢管有限公司网站（http://www.hysteeltube.com/zbgg）上发布。

1. **监督**
2. 本次招投标监督部门为衡阳华菱钢管有限公司纪委，电话：0734-8872189
3. **其它**

投标人须保证其提供的资格审查申请资料及投标资料的真实性，招标人有权在招标的任何阶段进行调查和核实，一旦发现虚假，将严肃查处。

1. **联系方式：**

让售联系人：赵先生

电话：（0734）8872016（办） 手机：13875760711

详细地址：衡阳华菱钢管有限公司采购部

招标联系人：肖先生

电话：（0734）8872579（办） 手机：

详细地址：衡阳华菱钢管有限公司持续改进部/湖南衡阳钢管（集团）有限公司招标办