招标公告

- 项目情况

  - 项目编号：HGZB21490

  - 项目名称：2021年10月份炼钢厂高压电容采购项目

  - 项目单位：衡阳华菱连轧管有限公司

  - 招标货物名称、数量、主要技术参数、交付时间及交付地点：

货物名称: 高压电容

数量：192个，具体采购清单见下表

| 序号 | 资材编号 | 资材名称 | 规格描述 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4100700181 | 高压电容 | AAM7.85-600-1W | 10kv电容器品牌;ABB（HiQ-GUPA/B27系列）;督凯提（DucATIenergia系列）;GE（CPC系列） | 个 | 48 | GB/T30841-2014 |
| 2 | 4100700182 | 高压电容 | AAM6.6-600-1W | 10kv电容器品牌:ABB（HiQ-GUPA/B27系列）;督凯提（DucATIenergia系列）;GE（CPC系列） | 个 | 36 | GB/T30841-2014 |
| 3 | 4100700183 | 高压电容 | AAM9-500-1W | 10kv电容器品牌:ABB（HiQ-GUPA/B27系列）;督凯提（DucATIenergia系列）;GE（CPC系列） | 个 | 60 | GB/T30841-2014 |
| 4 | 4100700184 | 高压电容 | AAM6.6-525-1W | 10kv电容器品牌:ABB（HiQ-GUPA/B27系列）;督凯提（DucATIenergia系列）;GE（CPC系列） | 个 | 48 | GB/T30841-2014 |

  - 交付时间：2021年12月30日

  - 交付地点：衡阳华菱连轧管有限公司炼钢厂安装现场

  - 具体详细的供货内容及要求、数量、主要技术参数及相关服务详见本文件第四部分：技术规格及要求

- 投标人资格要求

  - 具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，注册资金200万元及以上，企业成立时间一年及以上，营业执照处于有效期内。

  - 营业执照经营范围包含本次招标项目的标的物的生产或销售。

  - 具备备选设备品牌（ABB（HiQ-GUPA/B27系列）;督凯提（DucATIenergia系列）;GE（CPC系列））的生产或授权经销资格。

  - 业绩要求：最近5年内，同款型号投标产品在国内钢铁冶金行业、研究院所有直接业绩(须提供合同复印件)。

  - 投标方应具备本项目供货、安装、调试、质量控制与保证的能力，具备现场安装、调试和服务的专业技术人员。

  - 能力要求：具有合同履行的技术、财务、安装、调试、服务能力。

  - 财务要求及资信要求：财务状况良好，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管或冻结。

  - 信誉要求：具有良好的商业信誉。

    - 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

    - 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchian.gov.cn）或各级信用信息共享平台列入失信被执行人名单。

  - 法律、行政法规规定的其他资格条件。

- 本项目不接受法律禁止或列入湖南华菱钢铁集团有限责任公司及其分（子）公司供应商黑名单或衡阳华菱钢管有限公司、衡阳华菱钢管有限公司、湖南衡阳钢管(集团)有限公司供应商资格暂停、取消、淘汰期间的单位或个人投标。

- 招标文件获取

  - 请各投标人自行在衡阳华菱钢管有限公司网站（http://www.hysteeltube.com/zbgg）下载招标文件、技术附件等。

  - 请投标单位自行下载或查阅招标文件及相关资料等，恕不另行通知，如有遗漏，招标人概不负责。

  - 招标文件售价200元人民币，网站扫码支付。

- 投标保证金

  - 投标保证金金额：5万元人民币。

  - 投标保证金缴纳截止时间为投标截止时间。

  - 投标保证金缴纳方式：电汇、转账或投标单位在衡钢的应收款。

开户行：工行衡阳银雁支行

开户名：衡阳华菱连轧管有限公司

帐  号：1905022319020105051

  - 投标人未按要求缴纳投标保证金，由评委会初审后作无效投标文件处理，其可能造成的损失由投标人自行承担。

- 投标和开标

  - 投标文件递交截止时间及开标时间：2021年10月14日上午9:00(北京时间)

  - 投标文件递交及开标地点：衡阳华菱钢管有限公司西办公楼三楼开标一室（采购部三楼）

  - 逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

- 评标办法

本项目采用综合评估法。

- 公告媒介

本次招标公告在衡阳华菱钢管有限公司网站（http://www.hysteeltube.com/zbgg）上发布。

- 监督

- 本次招投标监督部门为湖南衡阳钢管（集团）有限公司纪委，电话：0734-8872189

- 其它

投标人须保证其提供的资格审查申请资料及投标资料的真实性，招标人有权在招标的任何阶段进行调查和核实，一旦发现虚假，将严肃查处。。

- 联系方式：

采购联系人：赵先生

电话：（0734）8872016（办）     手机：13875760711

详细地址：衡阳华菱钢管有限公司采购部

技术联系人：陈先生              手机 ：13875766861

详细地址：  衡阳华菱钢管有限公司检验检测中心

招标联系人：顿金宣

电话：（0734）8873841（办）     手机：13873440800

详细地址：衡阳华菱钢管有限公司企业管理和人力资源部/湖南衡阳钢管（集团）有限公司招标办